АКТ 
         обследования технического состояния многоквартирного дома № 3

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: п. Рощино, Валдайский район, новгородская область

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии)

3. Серия, тип постройки: Т-I – 58, кирпичный

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа: 57%

7. Год последнего капитального ремонта: кровля металлическая  – 2004 год.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: 0

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 0

18. Площадь:

многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 288,8  кв. м:

жилых помещений (общая площадь квартир): 268,2 кв. м

нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  0 кв. м

помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  20,60 м

19. Количество лестниц  3 шт.

20. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 199,2 кв.м

21. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

Комиссия в составе:

Председатель: Глава Рощинского сельского поселения Мячин В.Б., заместитель председателя комиссии - заместитель Главы Рощинского сельского поселения

Шевченко Н.Н., секретарь комиссии – Костина Л.А.

Членов комиссии: Председатель Правления ТСЖ «Веста» Баланина Н.Н.,

сантехник ТСЖ «Веста» Лукин В.И., электрик ТСЖ «Веста» Репин О.М., собственник жилья  Лидовская Ж.В.  произвели комплексный осмотр дома № 3

II. Техническое состояние многоквартирного дома N п/п Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, прочее) Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома 1 2 3 4 1. Фундамент ж/б блоки удовлетворительное 2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное 3. Перегородки кирпичные удовлетворительное 4. Перекрытия: чердачные деревянное неудовлетворительное междуэтажные ж/ б плиты удовлетворительное подвальные ж/ б удовлетворительное другое 5. Крыша железо удовлетворительное 6. Полы дощатые удовлетворительное 7. Проемы: окна остекленные удовлетворительное двери однопольные удовлетворительное другое 8. Отделка: внутренняя потолки отштукатурены, стены удовлетворительное наружная Отштукатурены, окрашены неудовлетворительное другое 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: Поддоны напольные металлические, эмалированые неудовлетворительном электроплиты нет мусоропровод нет лифт нет вентиляция естественная другое 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение централизованное удовлетворительное холодное водоснабжение централизованное неудовлетворительное горячее водоснабжение централизованное неудовлетворительное водоотведение централизованное неудовлетворительное газоснабжение централизованное удовлетворительное отопление (от внешних котельных) централизованное неудовлетворительное отопление (от домовой котельной) АГВ другое Председатель комиссии: ___ Мячин В.Б. (подпись) (Ф.И.О.) Заместитель председателя ___________ Шевченко Н.Н. комиссии (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь ___________ Костина Л.А. (подпись) (Ф.И.О.) Члены комиссии: ______________ __Баланина Н.Н. (подпись) (Ф.И.О.) ____Лукин В.И._ (подпись) (Ф.И.О.) ____________ Репин О.М. (подпись) (Ф.И.О.) _____________ Лидовская Ж.В. (подпись) (Ф.И.О.) "25" марта 2015 года