АКТ 
         обследования технического состояния многоквартирного дома № 7

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: п. Рощино, Валдайский район, Новгородская область

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии)

3. Серия, тип постройки: 3-ОПБ,  панельный

4. Год постройки: 1980

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа: 35%

7. Год последнего капитального ремонта: кровля (изопласт) – 2005 год.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 100

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: 0

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 0

18. Площадь:

многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 5 296,9  кв. м:

жилых помещений (общая площадь квартир): 4 706 кв. м

нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1183 кв. м

19. Количество лестниц  54  шт.

20. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1183 кв.м

21. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

Комиссия в составе:

Председателя: Глава Рощинского сельского поселения Мячин В.Б., заместитель председателя комиссии - заместитель Главы Рощинского сельского поселения

Шевченко Н.Н., секретарь комиссии – Костина Л.А.

Членов комиссии: Председатель Правления ТСЖ «Веста» Баланина Н.Н.,

сантехник ТСЖ «Веста» Облыгин А.Е., электрик  Репин О.М., собственник жилья

Боричев А.М. произвели комплексный осмотр дома № 7

II. Техническое состояние многоквартирного дома N п/п Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, прочее) Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома 1 2 3 4 1. Фундамент ж/б блоки удовлетворительное 2. Наружные и внутренние капитальные стены крупно - панельные удовлетворительное 3. Перегородки панельные удовлетворительное 4. Перекрытия: чердачные ж/б плиты удовлетворительное междуэтажные ж/б плиты удовлетворительное подвальные ж/б плиты удовлетворительное другое 5. Крыша рулонно - совмещённая удовлетворительное 6. Полы дощатые 7. Проемы: окна блоки с двойными переплетами неудовлетворительное двери однопольные глухие удовлетворительное другое 8. Отделка: внутренняя потолки отштукатурены, стены, окна, полы и двери окрашены удовлетворительное наружная межпанельные швы удовлетворительное другое 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные чугунные удовлетворительное электроплиты нет мусоропровод нет лифт нет вентиляция естественная удовлетворительное другое 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение централизованное неудовлетворительное холодное водоснабжение централизованное удовлетворительное горячее водоснабжение централизованное удовлетворительное водоотведение централизованное удовлетворительное газоснабжение централизованное удовлетворительное отопление (от внешних котельных) централизованное удовлетворительное отопление (от домовой котельной) АГВ другое Председатель комиссии: ___ Мячин В.Б. (подпись) (Ф.И.О.) Заместитель председателя ___________ Шевченко Н.Н. комиссии (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь ___________ Костина Л.А. (подпись) (Ф.И.О.) Члены комиссии: ______________ __Баланина Н.Н. (подпись) (Ф.И.О.) ____Облыгин А.Е._ (подпись) (Ф.И.О.) _____________ Репин О.М. (подпись) (Ф.И.О.) _____________ Боричев А.П._ (подпись) (Ф.И.О.) "26" марта 2015 года