АКТ 
         обследования технического состояния многоквартирного дома № 8

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: п. Рощино, Валдайский район, Новгородская область

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии)

3. Серия, тип постройки: 3-ОПБ,  панельный

4. Год постройки: 1989

5. Степень износа по данным государственного технического учета:

6. Степень фактического износа:

7. Год последнего капитального ремонта: кровля (изопласт) – 2005 год.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу - нет

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 100

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: 0

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): 0

18. Площадь:

многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 6 576.5  кв. м:

жилых помещений (общая площадь квартир): 5416.6 кв. м

нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 0 кв. м

помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 3098 кв. м

19. Количество лестниц  45  шт.

20. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1549 кв.м

21. Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

Комиссия в составе:

Председателя: и.о. Председателя Правления Смирновой Т.И.

Членов комиссии: Глава Рощинского сельского поселения Мячина В.Б., сантехника ТСЖ «Веста» Облыгина А.Е., собственника жилья Баланиной Н.Н.  произвели комплексный осмотр дома № 8

II. Техническое состояние многоквартирного дома N п/п Наименование конструктивных элементов Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка, прочее) Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома 1 2 3 4 1. Фундамент ж/б блоки удовлетворительное 2. Наружные и внутренние капитальные стены крупно - панельные удовлетворительное 3. Перегородки панельные удовлетворительное 4. Перекрытия: чердачные ж/б плиты удовлетворительное междуэтажные ж/б плиты удовлетворительное подвальные ж/б плиты удовлетворительное другое 5. Крыша рулонно - совмещённая неудовлетворительное 6. Полы дощатые, паркет 7. Проемы: окна блоки с двойными переплетами неудовлетворительное двери однопольные удовлетворительное другое 8. Отделка: внутренняя потолки отштукатурены, стены, окна, полы и двери окрашены удовлетворительное наружная межпанельные швы заделаны герметиком удовлетворительное другое 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: ванны напольные чугунные электроплиты нет мусоропровод нет лифт нет вентиляция естественная другое 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение централизованное холодное водоснабжение централизованное горячее водоснабжение централизованное водоотведение централизованное газоснабжение централизованное отопление (от внешних котельных) централизованное отопление (от домовой котельной) АГВ другое Члены комиссии: _________________ ___Смирнова Т.И.___ (подпись) (Ф.И.О.) _________________ __ Мячин В.Б._____ (подпись) (Ф.И.О.) _________________ _____Облыгин А.Е._____ (подпись) (Ф.И.О.) _________________ _____Баланина Н.Н.__ (подпись) (Ф.И.О.) "24" апреля 2014 года